ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения процедуры выбора организации технического надзора

По объекту: «Жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами в квартале просп.Независимости – просп.Машерова – ул.Красной – ул.Киселёва в г.Минске».  12-я очередь строительства.

| Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| - Основание для проведения торгов | Решение МРИК Проектная документация, прошедшая экспертизу, утвержденная приказом |
| - Вид строительства | Возведение объекта (Новое строительство) |
| - Сведения об объекте строительства. Месторасположение объекта. | Класс сложности К-2 Жилой дом № 12.1 (отделка квартир черновая, рассматривается добавление квартир с чистовой отделкой): - Количество квартир – 25 шт. - Общая площадь здания – 2571,33 м2 - Этажность – 6 - Площадь коммерции встроенной – 154,19 м2 Жилой дом № 12.2-12.3 (отделка квартир черновая): - Количество квартир – 36 шт. - Общая площадь здания – 4185,39 м2 - Этажность – 6/6 - Площадь коммерции встроенной – 235,28 м2 Жилой дом № 12,4 (отделка квартир чистовая): - Количество квартир – 26 шт. - Общая площадь здания – 2365,97 м2 - Этажность - 6 Объект коммерческого назначения (встроенный) № 12.5: - Общая площадь здания – 533,48 м2 - Этажность - 1 Гараж-стоянка №12.6: - Общая площадь здания – 3044,96 м2 - Этажность – 1 пересечение улиц: просп.Независимости – просп.Машерова – ул.Красной – ул.Киселёва в г.Минске |
| - Сроки начала и окончания выполнения работ | Срок выполнения работ: 15.05.2026 – 31.10.2028 |
| - Источник финансирования строительства | Собственные средства |
| - Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком | Полный комплекс работ по оказанию услуг технического надзора по объекту, в том числе: - объемная часть зданий (в том числе квартиры с отделкой дом 12.4 + добавление квартир с чистовой отделкой дом 12.1); - застройка (благоустройство, наружные инженерные сети и т.д.). Обеспечить постоянное присутствие на объекте следующего количества представителей технического надзора по общестроительным работам: - не менее 1 чел. в период выполнения котлована и монолитных каркасов 15.05.2026 –15.05.2027 - не менее 2 чел. на остальной период выполнения работ по объекту 16.05.2027 –31.10.2028 |

Дополнительно:

ПОДГОТОВИЛ:

Руководитель группы строительства

___________А.В. Пташевский

+375 (44) 543-51-72

ptashevski@a-100.by